## Blad1
Värmebehovsberäkning |  |  | F-ventilation
Fastighet | ÄB hus |  | Datum | 190219 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | Vardrum
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 9.5 | 24.7 | 22.3 | 42 | 168.588
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 2.4
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 4.3 | 5.2 | 22.36 |  | 42 | 122.0856
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 8.5 | 8.5 |  | 42 | 53.55
innre | 0.15 | 3.3 | 4.2 | 13.86 |  | 16 | 33.264
Ventflöde |  | l/s
|  | 14 |  |  |  | 42 | 705.6
Summa | [6 empty] | 1214.1276 | 1214.1276
Fastighet | ÄB hus |  | Datum | 190219 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | Sovrum 1
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 6.1 | 15.86 | 14.66 | 42 | 110.8296
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.7 | 3.4 | 9.18 |  | 42 | 50.1228
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 42 | 32.13
innre | 0.15 | 1.7 | 2.4 | 4.08 |  | 16 | 9.792
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 621.1944 | 621.1944
Rum nr |  |  | Benämning | Sovrum 2
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 2.4 | 6.24 | 5.04 | 42 | 38.1024
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.4 | 3.4 | 8.16 |  | 42 | 44.5536
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 42 | 15.12
innre | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 5.76 |  | 16 | 13.824
8.16
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 529.92 | 529.92
Rum nr |  |  | Benämning | bad
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 2 | 5.2 | 4.24 | 42 | 32.0544
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 42 | 52.416
2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 0.96
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2 | 2.2 | 4.4 |  | 42 | 24.024
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 2 | 2 |  | 42 | 12.6
innre | 0.15 | 1.2 | 2 | 2.4 |  | 16 | 5.76
4.4
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 126.8544 | 126.8544
Rum nr |  |  | Benämning | Sovrum 3
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 3 | 7.8 | 6.6 | 42 | 49.896
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 3 | 4.2 | 12.6 |  | 42 | 68.796
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 3 | 3 |  | 42 | 18.9
innre | 0.15 | 3.2 | 3 | 9.6 |  | 16 | 23.04
12.6
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 578.952 | 578.952
Rum nr |  |  | Benämning | Klädvård | 2,4 x 3,4
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 5.8 | 15.08 | 12.23 | 42 | 92.4588
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 42 | 52.416
dörr | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 1.89 |  | 42 | 103.194
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 2.85
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.4 | 3.4 | 8.16 |  | 42 | 44.5536
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 4.8 | 4.8 |  | 42 | 30.24
innre | 0.15 | 1.4 | 2.4 | 3.36 |  | 16 | 8.064
8.16
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 330.9264 | 330.9264
Rum nr |  |  | Benämning | del av kök
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 0.6 | 1.56 | 1.56 | 42 | 11.7936
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
dörr | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 |  | 42 | 0
3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 0
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 0.6 | 2.4 | 1.44 |  | 42 | 7.8624
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 42 | 3.78
innre | 0.15 | 0.6 | 1.4 | 0.84 |  | 16 | 2.016
1.44
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 25.452 | 25.452
Rum nr |  |  | Benämning | Kök | 6 x 3,6
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 9.6 | 24.96 | 21.6 | 42 | 163.296
Fönster, Dörr |  | b | h
Fönster, | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0
3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 3.36
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 3.6 | 6 | 21.6 |  | 42 | 117.936
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 8.6 | 8.6 |  | 42 | 54.18
innre | 0.15 | 5 | 2.6 | 13 |  | 16 | 31.2
21.6
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 432.132 | 432.132
Rum nr |  |  | Benämning | Hall
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 2.06 | 42 | 15.5736
Fönster, Dörr |  | b | h
dörr | 1.3 | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 42 | 114.66
2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 0
3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 2.1
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 1.7 | 5.5 | 9.35 |  | 42 | 51.051
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 42 | 10.08
innre | 0.15 | 4.5 | 1.7 | 7.65 |  | 16 | 18.36
9.25
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 209.7246 | 209.7246
4069.2834