## Blad1
Värmebehovsberäkning |  |  | F-ventilation
Fastighet | hus f 1973 |  | Datum | 20190508 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | hela huset
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.6 | 2.6 | 50 | 130 | 110.89 | 42 | 2794.428
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 3 | 12.6 | 1.2 | 15.12 |  | 42 | 1905.12
2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 42 | 158.76
3 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 19.11
Vindsvbj |  | b | l
| 0.8 | 10 | 15 | 150 |  | 42 | 5040
Golv
yttre rand | 0.5 | 1 | 46 | 46 |  | 42 | 966
innre | 0.5 | 8 | 13 | 104 |  | 15.6 | 811.2 |  | 20
Ventflöde |  | l/s
|  | 52.5 |  |  |  | 42 | 2646
Summa | [6 empty] | 14321.508 | 14321.508
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 34098.8286
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år