1701 A Jönsson

Yrkesakademin AB, Stockholm

Energieffektivisering 3 v.

Graddagar, graddagskorrigeringar

För att kunna avgöra om energiförbrukningen i en byggnad har minskat till följd av energibesparande åtgärder eller pga att vädret varit milt så använder man graddagskorrigeringar.

Graddagar

Antalet graddagar beräknas för varje dygn under eldningssäsongen, som skillnaden mellan inomhustemperaturen + 17°C och medelutomhustemperaturen. Resterande 3°C till + 20°C förutsätts täckas in av värme från solen, hushållsel och människor.

Eldningssäsongens längd utgörs approximativt av det antal dagar som medeldygns-temperaturen är lägre än 17°C i november - mars, 12°C i april, 10°C i maj - juni, 11°C i augusti, 12°C i september och 13°C i oktober. Om t.ex. medeldygnstemperaturen utomhus någon dag under april är högre än 12°C räknas denna dag inte in i eldningssäsongen.

Löst exempel

Ett småhus i Sundsvall förbrukade under 2008: 22 000 kWh/år elenergi. Man uppskattar hushållselförbrukningen till 4 000 kWh/år och elförbrukningen för tappvarmvattenberedning till 2 000 kWh/år. Hur stor skulle elförbrukningen ha blivit under ett Normalår.

Beräkna elförbrukning för uppvärmning: 22 000 – (4 000+2 000) = 16 000 kWh/år

Elförbrukningen för uppvärmning beror på utetemperaturen och var därför låg under 2008 som var ett milt år.

Graddagar 2008: 	3666°Cd

Graddagar Normalår	4531°Cd

Under ett Normalår blir förbrukningen 16 000 kWh/år (4531 grd / 3666 grd) = 19 775 kWh/år. Dessutom förbrukas 6000 kWh/år som hushållsel och för tappvarmvattenberedning.

Förbrukningen under ett normalår blir: 19 775 + 6000 = 25 775 kWh/år

Exempel

1.Ett småhus i Sundsvall med oljeeldning förbrukade 3 m3 Eo1 under 2009. Hur hög blir normalårsförbrukningen. Tappvarmvattenförbrukningen uppskattas till 60 m3/år.

Beräkna oljeförbrukningen under första halvåret 2009 (jan-juni) i Småhuset i Sundsvall. Graddagar enligt Sundsvall energi.

2. Ett hus med elvärme förbrukade enligt elmätaren totalt 16 000 kWh/år el under 2015 i Norrtälje. Elförbrukningen beräknas fördela sig på hushållsel med 4000 kWh/år och till varmvattenberedning med 4000 kWh/år. Beräkna förbrukningen under ett normalår. Använd tabell över graddagar i Norrtälje nedan.

Graddagar i Sundsvall enligt Sundsvalls Energi

| #### 2009 | #### Medeltemp. (normalår) |  | #### Graddagar (normalår) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | -2,82 | (-6,5) | 614,4 | (730) |
| Februari | -8,37 | (-6,7) | 710,4 | (664) |
| Mars | -0,59 | (-2,0) | 545,4 | (592) |
| April | 5,00 | (2,3) | 359,9 | (441) |
| Maj | 11,36 | (9,0) | 89,0 | (247) |
| Juni | 13,98 | (16,0) | 86,9 | (27) |
| Juli | 16,04 | (17,0) | 0,0 | (1) |
| Augusti | 15,77 | (16,3) | 0,0 | (21) |
| September | 12,31 | (10,4) | 98,0 | (198) |
| Oktober | 2,96 | (5,0) | 435,4 | (373) |
| November | 3,16 | (-1,4) | 415,1 | (552) |
| December | -5,51 | (-5,1) | 698,0 | (685) |

| Graddagar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2008 | #### Medeltemp. (normalår) |  | #### Graddagar (normalår) |  |
| Januari | -0,29 | (-6,5) | 536,1 | (730) |
| Februari | 0,13 | (-6,7) | 489,2 | (664) |
| Mars | -0,38 | (-2,0) | 539,2 | (592) |
| April | 4,45 | (2,3) | 376,5 | (441) |
| Maj | 12,01 | (9,0) | 74,8 | (247) |
| Juni |  | (16,0) | 0,0 | (27) |
| Juli | 15,69 | (17,0) | 0,0 | (1) |
| Augusti | 14,68 | (16,3) | 6,7 | (21) |
| September | 9,71 | (10,4) | 208,3 | (198) |
| Oktober | 5,84 | (5,0) | 346,2 | (373) |
| November | 0,06 | (-1,4) | 508,8 | (552) |
| December | -1,70 | (-5,1) | 579,8 | (685) |

Under ett normalår är antalet graddagar i Sundsvall: 	4531°Cd

Under 2009 				4053

Under 2008 				3666

Tabell   Graddagar enligt Norrtälje Energi

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

2016	678  507   466    372  181    74    14    50     114   326   470    492   Totalt: 3744

2015	508  448   442    335   250   118  46    14	     128   318	 383    433   Totalt: 3423 Normalår      641   587   555    401  157    0      0      0       145   317  455    588    Totalt: 3846