## Blad1
Värmebehovsberäkning |  |  | F-ventilation
Fastighet |  |  | Datum |  | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.2 | 2.7 | 21 | 56.7 | 51.24 | 1 | 10.248
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1 | 1.8 | 1.2 | 2.16 |  |  | 0
2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 5.46
Vindsvbj |  | b | l
| 1 | 3 | 7.5 | 22.5 |  |  | 0
Golv
yttre rand | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
innre | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Ventflöde |  | l/s
|  | 1 |  |  |  |  | 0
Summa | [6 empty] | 10.248 | 10.248
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 1024.8
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år