# Facit Luftbehandling frågor dag 1

## Fråga 1

Vilken BSAB kod har en ritning som innehåller enbart ett sprinklersystem.

Svar: 54 (brandsläckningssystem)

## Fråga 2

Vilken BSAB kod har en ritning som innehåller både tappkallvatten och spillvatten.

Svar: 50 Sammansatt redovisning

## Fråga 3

Vilken typ av ventilation användes innan det fanns elmotorer.

Svar: Självdragsventilation

## Fråga 4

Vad använder man för att värma upp tilluften i ett FTX-system. Obs! Två Värmekällor.

Svar: Värmeåtervinning från frånluften och värme från husets värmesystem t ex fjärrvärme.

Fråga 5 Vad ventileras ut från en byggnad.

Svar: Fukt.

Föroreningar och luktämnen. (besvärande)

Enligt: BBR 6:25