YA IM 30 Uppgift fredag 7/8

Bestäm och rita in luftbehandling på ritningen AB-hus, (Älvsbyhus)

Välj luftflöde för huset.

Med hänsyn till arean och BBR.

med hänsyn tillfrånluftsflöde från olika utrymmen

Kök grundflöde 10 l/s, forcering med spisfläkten.

Bad flöde 15 l/s

Tvätt 10 – 15 l/s

Enligt SBN 80 kap 36:42.

Rita in frånluftsdon, rita in överluftsdon och utelutsdon.