AJ 190206

Yrkesakademin AB, Arbetsmarknadsutbildning, Sundbyberg

IM 18

Installationssamordning, 2 v.

Kv. Bygghandlingar 90, Storgatan, Sundbyberg

Projektnr. 10001

Bygmöte 1 – 190206, Sundbyberg, byggplats

Närvarande: Namn (NN) Befattning

Anderssons Fastighets AB, Beställare, BH

Ing. Nilsson

Projektledare,

Petterssons Bygg AB, Generalentreprenör

Platschef, Ing Olsson

UE Bygg: Mark, Betong, Asfalt, Trädgård, Målning, Golvläggare, Undertak, Plåt. Smide.

Bengtsson

Arkitekt, Projekteringsledare

Representerar konsultgruppen

Rörentreprenör 50

KV, VV, VVC, S, VS, KB och D.

UE: rörisolering.

Luftbehandling 57

UE: Isolering, vent

EL 60

Elentreprenör

UE: Larm, WiFi, centralantenn, tele.

Byggmöte 1

Föregående protokoll från startmöte lades till handlingarn.

1. Handlingar

Handlingar för Rev A frånluft överlämnades av Bengtrsson.

2.   Tekniska frågor

Pjojekteringsledare Bengtson: Ventilationskonsulten AB har reviderat ritningen och

Ökat frånluftflödet med 200 l/s och lagt till en frånluftskanal ovanför pausrummet 312.

Detta tog 8 h.

Projektledare Nilsson: Vid Startmötet hänvisade vi till ABK 09 kap. 5 § 5.

Konsulten skall utföra ändringen på egen bekostnad vilket accepterades av Bengtsson för Ventilationskonsulten AB:s räkning.

3.   Tidplan och resurser

4.   Hinder

5.   Kvalitet och miljö

 Plan för Samordnad kontroll överlämnas vid nästa möte.

6.   Arbetsmiljö

Arbetsmiljökonsult AB överlämnade arbetsmiljöplan.

7.   Brandskydd och brandfarliga heta arbeten

8.   Ekonomi.

Luftbehandlingsentreprenören uppskattar priset på frånluftskanalen till 6500 kr excl. moms.

Priset till beställare blir 7150 kr excl moms.

9.   Allmänna arbeten och hjälpmedel

10. Myndigheter

11. Besiktningar

      Plan för besiktning överlämnas vid nästa möte.

12. Administrativa frågor

13. Övriga frågor

Vid protokollet: Justeras av:

Beställare GE