KONTROLLPLAN.

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

| Fastighetsbeteckning: | Ärende: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Kontrollansvarig: | Certifieringsorgan | Certifieringsnummer |

| Förslag till arbetsplatsbesök | Datum ca |
| --- | --- |

| ## Projektörer (namn på person som ansvarar för respektive projektörs egenkontroll ska framgå): | ## Entreprenörer (namn på person som ansvarar för respektive entreprenörs egenkontroll ska framgå |
| --- | --- |
| Arkitekt | Markentreprenör |
| Geotekniker | Byggentreprenör |
| Konstruktör bygg | VS-entreprenör |
| Konstruktör värme och vatten/avlopp | Kakelsättare |
| Konstruktör ventilation | Elentreprenör |

Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.

Ett bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska inlämnas till byggnadsnämnden innan startbesked kan erhållas.

Den kontrollansvarige kvitterar att kontroller är utförda och godkända genom att signera kontrollpunkten. Den kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

| Kontrollpunkter Projektering | Kontrollen avser | Kontrolleras av | Kontrolleras mot | Producerad handling | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geotekniska förhållanden | Geotekniker | EKS, eurokod | Geoteknisk utredning |  |
|  | Grundkonstruktion | Konstruktör | EKS, eurokod, geoteknisk utredning | K-ritning |  |
|  | Konstruktion överbyggnad | Konstruktör | EKS, eurokod | K-ritning |  |
|  | Värme/sanitet | Konstruktör VS | BBR avsnitt 6 - 7 | K-ritning |  |
|  | Ventilation | Konstruktör Ventilation | BBR avsnitt 6 - 7 | K-ritning |  |
|  | Lämplighet | Arkitekt | BBR avsnitt 3 | Bygglovsritningar |  |
|  | Tillgänglighet/ användbarhet | Arkitekt | BBR avsnitt 3 | Bygglovsritningar |  |
|  | Energihushållning | Energiexpert | BBR avsnitt 9 | Energiberäkning |  |
|  | Brandskydd | Arkitekt | BBR avsnitt 5 | Brandskydds- beskrivning |  |

| Kontrollpunkter Utförande | Kontrollen avser | Kontrolleras av | Kontrolleras mot | Producerad handling | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mark | Utsättning | Kommunen | Bygglovsritning | Protokoll |  |
|  | Schaktbotten, schaktdjup, material | Markentreprenör | K-ritning | Egenkontroll |  |
|  | Anmälan till BN |  |  |  |  |
| Grundläggning | Markförhållanden | Markentreprenör | Geoutredning | Egenkontroll |  |
|  | Packning | Markentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Isolering mot mark | Byggentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Fyllnadsmaterial | Markentreprenör | Geoutredning | -”- |  |
|  | Tjocklek kapillärbryt | Markentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Dränrör placering | Markentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Armering i grundplatta | Byggentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Skydd mot radon | Byggentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Anmälan till BN |  |  |  |  |
|  | Plac rör före gjutning | VS-entreprenör | K-ritning sanitet | Egenkontroll |  |
|  | Fuktskydd syll | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Grundplattans storlek | Byggentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Betongkvalitet | Byggentreprenör | K-ritning grund | -”- |  |
|  | Golvvärmerör placering | VS-entreprenör | K-ritning värme | -”- |  |
| Kontrollpunkter Utförande | Kontrollen avser | Kontrolleras av | Kontrolleras mot | Producerad handling | Signatur |
| Byggnadstomme | Väggutförande | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Montage storblock | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Luftspalter, vägg, mot yttertak | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Takstolar, konstruktion, utförande | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Förankring takstolar | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Arbetsplatsbesök BN |  |  |  |  |
| Byggnad övrigt | Ventilation | Ventilations- entreprenör | K-ritning ventilation | Egenkontroll |  |
|  | Tätskikt, utförande | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Fasad, vattenskydd, målning | Byggentreprenör | K-ritning överbyggnad | -”- |  |
|  | Överensstämmelse med ritningar | Byggentreprenör | Bygglovsritningar | -”- |  |
|  | Tryckprovning golvvärme | VS-entreprenör | K-ritning värme | -”- |  |
|  | Fuktmätning inför inbyggnad | Byggentreprenör | BBR avsnitt 6 | Fuktprotokoll |  |
|  | Tillgänglighet till entréplan | Byggentreprenör | Bygglovsritning | Egenkontroll |  |
|  | Tillgänglighet i entréplan | Byggentreprenör | Bygglovsritning | -”- |  |
|  | Värme Sanitet | VS-entreprenör | K-ritning värme/sanitet | -”- |  |
|  | Tätskikt våtutrymmen | Kakelsättare | BBR avsnitt 6, branchregler | Intyg |  |
|  | Varmvattentemperatur | VS-entreprenör |  | Egenkontroll |  |
|  | Brandcellsgränser | Byggentreprenör | Brandskyddsbeskrivning | -”- |  |
|  | Brandvarnare placering | Byggentreprenör | Brandskyddsbeskrivning | -”- |  |
|  | Utrymning | Byggentreprenör | Brandskyddsbeskrivning | -”- |  |
|  | Trappor och räcken | Byggentreprenör | BBR avsnitt 8 | -”- |  |
|  | Taksäkerhet | Byggentreprenör | BBR avsnitt 8 | -”- |  |

| Kontrollpunkter Dokumentation | Kontrollen avser | Kontroll av | Kontrolleras mot | Producerad handling | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utvändig ledningsdragning. | Konstruktör |  |  |  |
|  | Driftsinstruktioner | Resp installatör |  |  |  |
|  | OVK | Särskilt sakkunnig |  | OVK-protokoll |  |
|  | Elsäkerhet | Elentreprenör | Elsäkerhetsverkets starkströms-föreskrifter | Intyg |  |
|  | Eldstad, imkanal | Skorstensfejarmästare |  | Besiktningsbevis |  |
|  | Lägeskontroll | Kommunen | Situationsplan | Protokoll |  |
|  | Anslutning VA | Kommunen |  | Besiktningsbevis |  |
|  | Relationsritningar | Arkitekt | Bygglovsritn. | A-ritningar |  |
|  | Slutbesiktning | Besiktningsman |  | Protokoll |  |

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.

Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen.

Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

| Samtliga kontroller har utförts och godkänts enligt kontrollplanen intygas: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ort och datum |  | Ort och datum |
| --- | --- | --- |
| Kontrollansvarig |  | Byggherre |

BygglovsGuiden