AJ 190204

Yrkesakademin AB, Arbetsmarknadsutbildning, Sundbyberg

IM 18

Installationssamordning, 2 v.

Kv. Bygghandlingar 90, Risssneleden 142, Sundbyberg

Projektnr. 10001

Startmöte – 190204, Sundbyberg, byggplats

Närvarande: Namn (NN) Befattning

Anderssons Fastighets AB, Beställare, BH

Direktör Andersson

Ing. Nilsson

Projektledare,

Petterssons Bygg AB, Generalentreprenör

Byggmästare Pettersson

Platschef, Ing Olsson

UE Bygg: Mark, Betong, Asfalt, Trädgård, Målning, Golvläggare, Undertak, Plåt. Smide.

Bengtsson

Arkitekt, Projekteringsledare

Representerar konsultgruppen

Rörentreprenör 50

KV, VV, VVC, S, VS, KB och D.

UE: rörisolering.

Luftbehandling 57

UE: Isolering, vent

EL 60

Elentreprenör

UE: Larm, WiFi, centralantenn, tele.

Startmöte.

0. Föregående protokoll

Detta är första mötet, Startmötet.

1. Handlingar

Handlingar överlämnades vid upphandlingen.

2.   Tekniska frågor

Luftbehandlingsentreprenören: Frånluftskanalerna på schema 57:01 i korridor 350 och 302 saknas på planritning 57:06 frånluftsflödena blir för låga. Rumsnummer 335 och 370 är felplacerade på schemat.

Byggherre Anderssons Fastighets AB anser att ovanstående är ett fel i handlingarna som skall rättas till av konsulten Ventilationskonstruktör AB. Projekteringsledare Arkitekt Bengtsson, meddelar konsulten så att felet rättas till nästa möte, byggmöte 1 enl. ABK 09 kap. 5 § 5.

Luftbehandlingsentreprenören tar fram ÄTA-pris på ändringen.

3.   Tidplan och resurser

      GE delade ut tidplan till de närvarande.

4.   Hinder

5.   Kvalitet och miljö

      Entreprenörens kvalitets- och miljöplan överlämnades till byggherren.

kontrollplan och egenkontroll. Plan för Samordnad kontroll utarbetas av platschef Olsson.

6.   Arbetsmiljö

Arbetsmiljökonsult AB för BAS-U.

7.   Brandskydd och brandfarliga heta arbeten

Platschef Olsson är brandskyddsansvarig. Han har Heta Arbeten.

8.   Ekonomi

      Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet med mera.

9.   Allmänna arbeten och hjälpmedel

      Etablering med mera.

10. Myndigheter

Platschef Ing Olsson gör Bygganmälan.

11. Besiktningar

      Plan för besiktning upprättas av ing. Olsson och Installationsledare AB.

12. Administrativa frågor

GE anlitar Installationsledare AB för samordning av installationsentreprenörer.

Ing Olsson Samordnar Bengtssons underentreprenörer bygg.

Försäkringsfrågor: GE har tecknat entreprenadförsäkring och Andersons Fastighet har bankgaranti under byggtiden.

Protokoll gäller som skriftlig underrättelse. Protokoll finns på //www.arnejonsson.se/

Inget lösenord.

13. Övriga frågor

Vid protokollet: Justeras av:

Beställare GE